## Datenerfassung
Allgemeine Datenerfassung
Eingang:
WU Nr.
Installateur
Sachbearbeiter
Tel. Nr.
Kunde
Name, Vorname
Strasse, Nr.
PLZ/Ort:
Eigentümer
Name, Vorname, Firma
Strasse, Nr.
PLZ/Ort:
Objekt
Name
Strasse, Nr.
Ort:
Geschoss, Lage:
Pol. Gemeinde
Parz. Nr.
| Name Bezugsfeld | Bezugsfeld für Felder (bitte leer lassen)
| Neuanlage | FALSE
| Erweiterung | FALSE
| Ersatz | FALSE
| Ausserbetriebnahme | FALSE
| EFH | FALSE
| MFH | FALSE
| Gewerbe/Industrie | FALSE
| 0-10V (Kombiventil 1) | FALSE
| 4-20mA (Kombiventil 1) | FALSE
| 0-10V (Kombiventil 2) | FALSE
| 4-20mA (Kombiventil 2) | FALSE
| 0-10V (Reserve 1) | FALSE
| 4-20mA (Reserve 1) | FALSE
| 0-10V (Umwälzpumpe) | FALSE
| 4-20mA (Umwälzpumpe) | FALSE
| 0-10V (Reserve 2) | FALSE
| 4-20mA (Reserve 2) | FALSE
| Schema | FALSE
| Grundrisse | FALSE
| Apparatedokumentation | FALSE
| Datenblätter | FALSE
| Zähler neu | FALSE
| Zähler bestehend | FALSE
| Flansch | FALSE
| Gewinde | FALSE
| Tauchhülsen | FALSE
| Kopffühler | FALSE
wird durch die IBC ausgefüllt

## Installationsanzeige Wärme
Installationsanzeige Wärme | [8 empty] | Eingang
WU Nr.
Installateur
Sachbearbeiter | [6 empty] | Tel. /Email
Kunde |  | Name, Vorname
(genaue Angaben) |  | Strasse, Nr. | [11 empty] | PLZ/Ort
Eigentümer |  | Name, Vorn., Firma
|  | Strasse, Nr. | [11 empty] | PLZ/Ort
Objekt |  | Name
|  | Strasse, Nr. | [11 empty] | PLZ/Ort
Installation | [12 empty] | Gebäudeart
Anschlussanlage | [9 empty] | PN |  |  | DN |  |  |  |  | Volumen-strom |  |  |  |  | Temperatur VL/RL primär | [5 empty] | Leistung total
Fabrikat |  |  |  |  | Wärmetauscher 1 | [15 empty] | m3/h | [5 empty] | °C |  |  |  | kW
Typ |  |  |  |  | Wärmetauscher 2 | [15 empty] | m3/h | [5 empty] | °C |  |  |  | kW
[21 empty] | m3/h | [5 empty] | °C |  |  |  | kW
Total | [20 empty] | m3/h | [9 empty] | kW
Regulierung
Die primärseitige Regelung erfolgt über den Regler der IBC, welcher sich in einer separaten SGK IBC befindet. Die SGK IBC samt Regler, Kommunikationsmodul und zugehörigem Elektroschema wird durch die IBC erstellt. Die Verdrahtung der primärseitigen Feldgeräte (Kombiventil, Fühler, Wärmezähler), ebenso die Schnittstellenverdrahtung zwischen Primär- und Sekundär-Regler hat durch die Kundin und zu Ihren Lasten zu erfolgen. Die sekundärseitige Regelung ist Sache des Kunden und ist in einer separaten SGK unterzubringen. Es sind gem. Anschlusstyp die entsprechenden Schnittstellen Regler IBC <-> Regler Kunde vorzusehen.
IBC Anschlusstyp | [A,B,C,D,...]
Regulierung |  |  | DN |  | Fabrikat |  |  | Typ | [6 empty] | Antrieb | [12 empty] | Signal
Kombiventil WT 1 | [19 empty] | 24 |  | VDC
Kombiventil WT 2 | [19 empty] | 24 |  | VDC
[20 empty] | 24 |  | VDC
primärseitige Umwälzpumpe mit FU (falls vorhanden) | [21 empty] | V |  |  | kW
Für die Kommunikation Primär-/ Sekundär-Regler sind folgende Hardware-Schnittstellen auf dem Sekundär-Regler vorzusehen:
Datenpunkte | [18 empty] | BE |  |  |  |  | BA |  | AE |  |  |  | AA
- Bedarfsanforderung Heizen | [23 empty] | 1
- Sollwert Vorgabe Heizen (2…10V, 4-20mA) | [29 empty] | 1
- Sammelstörmeldung | [23 empty] | 1
- Bedarfsanforderung Warmwasser | [23 empty] | 1
- Sollwert Vorgabe Warmwasser (2…10V, 4-20mA) | [29 empty] | 1
- Zwangsladung Warmwasser | [18 empty] | 1
BE: Binär Eingang / BA: Binär Ausgang / AE: Analog Eingang / AA: Analog Ausgang
Beilagen
Sämtliche Datenblätter inkl. Elektroanschlussschema sind durch den Planer beim Lieferanten einzufordern und mit der Installationsanzeige der IBC abzugeben.
Beginn der Installationsarbeiten
Lieferung Primärregler | [10 empty] | (frühestens 3 Monate nach Zustellung der Installationsanzeige)
Zählermontage | [10 empty] | (frühestens 3 Monate nach Zustellung der Installationsanzeige)
Voraussichtliche Fertigstellung
IBN | [10 empty] | (frühestens 2 Wochen nach Zustellung der Fertigstellungsanzeige)
Installationsfirma
Der Antragsteller anerkennt hiermit die technischen Bedingungen des Wärmeversorgers sowie die Allgemeinen Bedingungen.
Datum
Firmenstempel | [10 empty] | Unterschrift
Messung (durch Versorger ausfüllen)
Fabrikat | [5 empty] | Einbaulänge | [5 empty] | mm |  |  |  | Fühler
Typ | [5 empty] | DN | [9 empty] | Typ
Rechenwerk | [15 empty] | Einbaulänge | [9 empty] | mm
Ausführung-Bewilligung
Die Anlage kann unter Berücksichtigung nachstehender Vorschriften erstellt werden: | [15 empty] | Datum
- Technische Bestimmungen Wärmeversorgung der IBC
- Allgemeine Bedingungen für die Lieferung von Wärme der IBC | [15 empty] | Unterschrift
Eingang/Datum |  |  |  | Sachbearbeiter | [12 empty] | Druckprobe
IBC Energie Wasser Chur, Felsenaustrasse 29, 7000 Chur, Tel. 081 254 48 00, E-Mail installation-gww@ibc-chur.ch
Neuanlage
Erweiterung
EFH
Ausserbetriebnahme
Ersatz
Gewerbe / Industrie
MFH
2-10V
Schema
Grundrisse
Apparatedokumentation
Zähler neu
Zähler bestehend
Tauchhülsen
Kopffühler
Flansch
Gewinde
Datenblätter
4-20mA
2-10V
4-20mA
2-10V
4-20mA
2-10V
4-20mA
4-20mA
2-10V

## Fertigstellungsanzeige
Fertigstellungsanzeige Wärme | [7 empty] | Eingang
WU Nr.
Installateur
Sachbearbeiter |  |  |  |  | Tel. /Email
Kunde |  | Name, Vorname
(genaue Angaben) |  | Strasse, Nr. | [10 empty] | PLZ/Ort
Eigentümer |  | Name, Vorn., Firma
|  | Strasse, Nr. | [10 empty] | PLZ/Ort
Objekt |  | Name
|  | Strasse, Nr. | [10 empty] | PLZ/Ort
Installation | [11 empty] | Gebäudeart
Anschlussanlage | [8 empty] | PN |  |  | DN |  |  |  | Volumen-strom |  |  |  | Temperatur VL/RL primär |  |  |  | Leistung total
Fabrikat |  |  |  | Wärmetauscher 1 | [13 empty] | m3/h |  |  |  | °C |  |  | kW
Typ |  |  |  | Wärmetauscher 2 | [13 empty] | m3/h |  |  |  | °C |  |  | kW
[18 empty] | m3/h |  |  |  | °C |  |  | kW
Total | [17 empty] | m3/h | [6 empty] | kW
IBC Anschlusstyp | [A,B,C,D,...]
Regulierung |  |  | DN | Fabrikat |  |  | Typ | [6 empty] | Antrieb | [8 empty] | Signal
Kombiventil WT 1 | [16 empty] | 24 |  | VDC
Kombiventil WT 2 | [16 empty] | 24 |  | VDC
[17 empty] | 24 |  | VDC
primärseitige Umwälzpumpe mit FU (falls vorhanden) | [18 empty] | V |  | kW
Beilagen
Beginn der Installationsarbeiten | [9 empty] | Voraussichtliche Fertigstellung
Lieferung Primärregler | [9 empty] | IBN
Zählermontage
Installationsfirma
Der Antragsteller anerkennt hiermit die technischen Bedingungen des Wärmeversorgers sowie die Allgemeinen Bedingungen.
Datum
Firmenstempel | [10 empty] | Unterschrift
Fertigstellungsrückmeldung (durch Versorger auszufüllen)
Die Installation ist erstellt und wird zur Abnahmekontrolle angemeldet.
Die Abnahme kann erfolgen am | [5 empty] | Datum | [8 empty] | Unterschrift
Bemerkungen zur Abnahmekontrolle
Zählermontage | [5 empty] | Datum | [8 empty] | Monteur
Schlusskontrolle | [5 empty] | Datum | [8 empty] | Kontrolleur
IBC Energie Wasser Chur, Felsenaustrasse 29, 7000 Chur, Tel. 081 254 48 00, E-Mail installation-gww@ibc-chur.ch
Neuanlage
Erweiterung
EFH
Ausserbetriebnahme
Ersatz
Gewerbe / Industrie
MFH
2-10V
Schema
Apparatedokumentation
4-20mA
2-10V
4-20mA
2-10V
4-20mA
2-10V
4-20mA
4-20mA
2-10V